- Propozycja

- planu Aglomeracji

- BYTOM

- powiat  Bytom

- województwo śląskie

- Część opisowa

- Nazwa aglomeracji

Aglomeracja Bytom

- Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

| Miejscowość: Bytom | Ulica, nr: Parkowa 2 |
| --- | --- |
| Gmina: Bytom | Powiat: Bytom |
| Województwo: śląskie |  |
| Telefon: 32 2836178 | Fax: 32 3967189 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: jaroslaw.gontek@bpk.pl |  |

- Dane rejestrowe

| PKD EKD | 36.00.Z 37.00.Z | NIP | 626-000-28-26 | REGON | 270150701 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Jarosłąw Gontek - kierownik Działu Ochrony Środowiska i Inwestycji 32 3967 132 , fax 32 3967 156 jaroslaw.gontek@bpk.pl

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 oraz 208 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)

- Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

| Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne : Bytom leży w województwie śląskim, w centralnej części Wyżyny Śląskiej na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim, na średniej wysokości 280-290 m n.p.m., najwyższe wzniesienie W rejonie rezerwatu "Segiet" osiąga wysokość do 346 m n.p.m., zaś w dolinie rzeki Bytomki zaledwie 249 m n.p.m. Różnica wzniesień na terenie Bytomia wynosi około 80 m. W rejonie Bytomia wydziela się kilka mniejszych jednostek morfologicznych: Wyżynę Miechowicką, Wyżynę Siemianowicką, obniżenie Szarlejki oraz Dolinę Górnej Bytomki. Bytom położony jest na wododziale Wisły i Odry. Większa część terytorium leży w dorzeczu Odry i odwadniana jest przez rzekę Bytomkę oraz Potok Rokitnicki będący jej dopływem. Reszta miasta oddaje wody do rzeki Szarlejki i Brynicy. Na terenie miasta znajduje się kilkadziesiąt stawów, utworzonych w wyrobiskach i zapadliskach. Gospodarkę wodno-ściekową Gminy realizuje Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ze 100% udziałem skarbu Gminy Bytom. Powierzchnia gminy Bytom wynosi 69,43 km2. Gmina Bytom jest gminą miejską. Liczba mieszkańców ogółem (na dzień 31.12.2010 r.) – 166.938; gęstość zaludnienia – 2.404 osoby/km2. |  |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców : 166.938 | Powierzchnia [km2] 2: 69,43 km2. |

| Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne : Radzionków leży w województwie śląskim, powiecie tarnornogórskim, na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim. Najwyższym punktem Radzionkowa jest Księża Góra o wysokości 357,57 m n.p.m., najniższym natomiast – dolina Szarlejki 275,6 m n.p.m. Średnia wysokość terenu wynosi 316 m n.p.m. Najbardziej charakterystycznymi formami rzeźby terenu są wzniesienia Garbu Tarnogórskiego oraz dwie mniejsze jednostki morfologiczne: Płaskowyż Tarnowicki i Obniżenie Szarlejki. W latach 1975 – 1998 administracyjnie stanowił dzielnicę Bytomia. Gmina Radzionków położona jest w dorzeczu rzeki Wisły. Gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy Radzionków zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Powierzchnia gminy Radzionków wynosi 13,20 km2. Gmina Radzionków jest gminą miejską. Liczba ludności ogółem (na dzień 31.12.2010 r.) – 16 821; gęstość zaludnienia – 1.274 osoby/km2. |  |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców 2: 16 821 | Powierzchnia [km2] 2: 13,20 km2 |

6. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

Bytom

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; - - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; - obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - Bytom”, przyjęte uchwałą nr LXV/905/10 z dnia 23.06.2010 r. Rady Miejskiej w Bytomiu; - -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: - - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia dla - terenu położonego w zachodniej części miasta w dzielnicy Bobrek (Plejada), przyjęta uchwałą - nr XLVI/705/97 z dnia 26.11.1997 r. Rady Miejskiej w Bytomiu; - -zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia dla - terenu położonego w dzielnicy Miechowice, przy drodze krajowej nr 4, przyjęta uchwałą nr - XXVI/461/2000 z dnia 25.10.2000 r. Rady Miejskiej w Bytomiu; - - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia dla - terenu położonego wzdłuż ulic: Wrocławskiej, Miechowickiej, Ks. Frenzla i Stolarzowickiej - (wprowadzenie linii tramwajowej), przyjęta uchwałą nr XLV/853/2002 z dnia 22.05.2002 r. - Rady Miejskiej w Bytomiu; - - zmiana ustaleń fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta - Bytomia dla terenu w obrębie działek nr 255/13, 256/13, 263/13 położonych w Bytomiu przy - ul. Siemianowickiej, przyjęta uchwałą nr V/55/03 z dnia 29.01.2003 r. Rady Miejskiej w - Bytomiu; - - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie - obwodnicy północnej Bytomia (rejon ul. Hajdy), przyjęty uchwałą nr XXIX/456/2004 z dnia 25.08.2004 r. Rady Miejskiej w Bytomiu; - - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Bytomiu przy - ul. Hutniczej, przyjęty uchwałą nr XXIX/457/2004 z dnia 25.08.2004 r. Rady Miejskiej - w Bytomiu; - - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)”, przyjęty uchwałą nr XXIX/458/2004 - z dnia 25.08.2004 r. Rady Miejskiej w Bytomiu; - - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Bytomia „Planu - Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)” dla terenu położonego pomiędzy ul. - Przemysłową i ul. Składową, przyjęta uchwałą nr IX/121/07 z dnia 25.04.2007 r. Rady Miejskiej - w Bytomiu; - - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Bytomia „Planu - Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)” dla kwartału położonego pomiędzy ul. Jainty, ul. - Webera i ul. Kwietniewskiego, przyjęta uchwałą nr IX/122/07 z dnia 25.04.2007 r. Rady Miejskiej w Bytomiu; - - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy - Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, - przyjęty uchwałą nr XLV/627/09 z dnia 27.04.2009 r. Rady Miejskiej w Bytomiu; - - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na północ od ul. Powstańców Śląskich, obejmującego obszar w rejonie ulicy Dworskiej i Al. Jana Pawła - II, zwany planem „Dworska – Wschód”, przyjęty uchwałą nr XLV/628/09 - z dnia 27.04.2009 r. Rady Miejskiej w Bytomiu; - - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kędzierzyńskiej, przyjęty - uchwałą nr XLV/629/09 z dnia 27.04.2009 r. Rady Miejskiej w Bytomiu; - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjęty uchwałą nr LIII/759/09 z dnia 28.10.2009 r. Rady Miejskiej w Bytomiu; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Rozbarku, przyjęty uchwałą nr LIV/786/09 z dnia 25.11.2009 r. Rady Miejskiej w Bytomiu.

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2012 przyjęty uchwałą nr LVI/812/09 z dnia 30.12.2009 r. Rady Miejskiej w Bytomiu; - Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom” – Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/004; „Strategia Rozwoju Bytomia na lata 2009-2020” przyjętą uchwałą nr XLVI/640/09 z dnia 29.05.2009 r. Rady Miejskiej w Bytomiu;

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ---

- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radzionków na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” przyjętą uchwałą nr XLV/393/2009 z dnia 29.10.2009 r. Rady Miasta Radzionkowa; - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania zatwierdzone Uchwałą Nr XLVI/403/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania; - Miejscowy Plan Zagospodarowania Gminy Radzionków zatwierdzony Uchwałą Nr LVI/471/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 278, poz. 4672 z dnia 28 grudnia 2010 r.

- inne (wymienić) ……………………

Opis sieci kanalizacyjnej

  - Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków 2.

| Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej) w zakresie gminy Bytom: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Bytom | 2. Blachówka | 3. Bobrek |
| 4. Górniki | 5. Karb | 6. Kolonia Zygmunt |
| 7. Lazarówka | 8. Łagiewniki | 9. Miechowice |
| 10. Nowy Dwór | 11. Rozbark | 12. Stolarzowice. |
| 13. Stroszek | 14. Szombierki | 15. Sucha Góra |
| 16. Wiktor | 17. Zgorzelec | - |

| Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej) w zakresie gminy Radzionków: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Radzionków | 2. Buchacz | 3. Rojca |
| - | - |  |

W zakresie gminy Bytom, która będzie tworzyć Aglomerację Bytom:

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 270,2 | 163 801 | 188 | 163 989 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 54,1 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 78,6 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 402,9 | 163 801 | 188 | 163 989 |  |

W zakresie gminy Radzionków, która będzie tworzyć Aglomerację Bytom:

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 7 | 16 160 | 130 | 16 290 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 37,6 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 44,6 | 16 160 | 130 | 16 290 |  |

Zestawienie zbiorcze (Bytom oraz Radzionków)

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 277,2 | 179 961 | 318 | 180 279 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 54,1 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 116,2 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 447,5 | 179 961 | 318 | 180 279 |  |

  - Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków 2.

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

-       nie dotyczy

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych)5.

W zakresie gminy Bytom:

| Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci w zakresie gminy Bytom: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Bytom | - Stolarzowice | - …………. |

W zakresie gminy Radzionków – brak planów.

Zbiorcze zestawienie planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km:

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 1,74 | 255 | 0 | 255 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0,13 |  |  |  |  |
| Razem |  | 1,87 | 255 | 0 | 255 |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej 5 (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | 1,87 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | 255 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | 136 |

  - Informacje na temat kanalizacji oraz  liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

| Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG, w zakresie gminy Bytom: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Bytom | 2. Blachówka | 3. Bobrek |
| 4. Górniki | 5. Karb | 6. Kolonia Zygmunt |
| 7. Lazarówka | 8. Łagiewniki | 9. Miechowice |
| 10. Nowy Dwór | 11. Rozbark | 12. Stolarzowice. |
| 13. Stroszek | 14. Szombierki | 15. Sucha Góra |
| 16. Wiktor | 17. Zgorzelec | - |

| Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG, w zakresie gminy Radzionków |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Radzionków | 2. Buchacz | 3. Rojca |
| - | - | - |

W zakresie gminy Bytom, która tworzyć będzie Aglomerację Bytom (Istn + Plan)

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 271,94 | 164 056 | 188 | 164 244 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 54,23 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 78,6 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 404,77 | 164 056 | 188 | 164 244 |  |

W zakresie gminy Radzionków, która tworzyć będzie Aglomerację Bytom

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 7 | 16 160 | 130 | 16 290 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 37,6 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 44,6 | 16 160 | 130 | 16 290 |  |

Zestawienie zbiorcze  (istn. + plan)

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 278,94 | 180 216 | 318 | 180 534 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 54,23 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 116,2 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 449,37 | 180 216 | 318 | 180 534 |  |

- Opis gospodarki ściekowej

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

| Lokalizacja (Oczyszczalnia „Centralna”) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [kod pocztowy]: Bytom 41-902 |  |  | Ulica, nr: Sikorskiego 5A |  |
| Gmina: Bytom |  |  | Powiat: Bytom |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |  |
| Telefon: 32 3967091 w.301 |  |  | Fax: 32 3967091 |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: agnieszka.jelonek@bpk.pl |  |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: – Marszałek woj. Śląskiego |  |  |  |  |
| Numer decyzji: 3098/OS/2008 | Data wydania: 27.11.2008 |  |  | Termin ważności do: 27.11.2018 r. |
| Przepustowość oczyszczalni: |  |  |  |  |
| Średnia, projektowa [m3/d]: 30 000 | Maksymalna godzinowa [m3/h]: 1 250 |  |  | Maksymalna roczna [m3/a]: 10 950 000 |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną 2 : |  |  |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 19 215,1 |  |  |  |  |
| Ścieki dowożone [m3/d]: 39,7 |  |  |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni 2 : |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 19 254,8 Średnio [% przepustowości]: 64,2 |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 7 028 002 |  |  |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 19 254,8 Średnio [% przepustowości]: 64,2 |  | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: : 7 028 002 |  |  |
| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 2 |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |  | Uwagi |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 439 |  |  | ………… |
| ChZTCr [mgO2/l] | 955 |  |  | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 469 |  |  | ………… |
| Fosfor ogólny [mg/l] | 10 |  |  | ………… |
| Azot ogólny [mg/l] | 77 |  |  | ………… |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 2 |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | min. 90% |  |  | 8 |
| ChZTCr [mgO2/l] | min.75% |  |  | 28 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | min. 90% |  |  | 9 |
| Fosfor ogólny [mg/l] | min. 90% |  |  | 1 |
| Azot ogólny [mg/l] | min. 85% |  |  | 7 |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |  |
| Nazwa cieku: Szarlejka |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 5 + 141 |  |  |
| Typ oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. |  |  |  |  |

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni1: - Modernizacja systemu napowietrzania w części biologicznej oczyszczalni Aktualnie ścieki oczyszczone, mimo spełniania przez oczyszczalnię warunków pozwolenia wodno-prawnego, wykazują ostatnio podwyższone wartości BZT5, CHZT, azotu ogólnego i fosforu ogólnego w stosunku do ubiegłych lat. Powodem tego stanu jest: - wzrost ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni, - podłączenie do kanalizacji sanitarnej dzielnic wcześniej nieskanalizowanych, - rozdział sieci ogólnospławnej, - spadek sprzedaży wody. W celu powstrzymania pogarszania się jakości oczyszczonych ścieków oraz obsłużenia dodatkowych użytkowników podłączanych do kanalizacji, w ramach niniejszego Projektu oraz planowanych w przyszłości przez Spółkę inwestycji, zdecydowano o podjęciu działań zmierzających do zwiększenia efektywności procesu napowietrzania, który będzie miał pozytywny wpływ na redukcję ładunków ścieków odprowadzanych do odbiornika, którym jest rzeka Szalejka.

| Lokalizacja (Oczyszczalnia „Miechowice”) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [kod pocztowy]: Bytom 41-902 |  |  | Ulica, nr: Łaszczyka nry działek: 835/32; 837/21; 839/36 |  |
| Gmina: Bytom |  |  | Powiat: Bytom |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |  |
| Telefon: 32 2800010 w. 406 |  |  | Fax: 32 3967158 |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: agnieszka.jelonek@bpk.pl |  |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Prezydent Bytomia |  |  |  |  |
| Numer decyzji: ZE.6210-15/09 | Data wydania: 21.12.2009 |  |  | Termin ważności do: 31.12.2019 |
| Przepustowość oczyszczalni: |  |  |  |  |
| Średnia, projektowa [m3/d]: 12 000 | Maksymalna godzinowa [m3/h]: 500 |  |  | Maksymalna roczna [m3/a]: 4 380 000 |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną 2 : |  |  |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 6 134,25 |  |  |  |  |
| Ścieki dowożone [m3/d]: 0 |  |  |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni 2 : |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 6 134,25 Średnio [% przepustowości]: 51,1 |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 2 239 001 |  |  |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 6 134,25 Średnio [% przepustowości]: 51,1 |  | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 2 239 001 |  |  |
| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 2 |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |  | Uwagi |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 241 |  |  | ………… |
| ChZTCr [mgO2/l] | 564 |  |  | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 312 |  |  | ………… |
| Fosfor ogólny [mg/l] | 6 |  |  | ………… |
| Azot ogólny [mg/l] | 48 |  |  | ………… |

| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | min. 90% |  | 4 |
| ChZTCr [mgO2/l] | min.75% |  | 24 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | min. 90% |  | 7 |
| Fosfor ogólny [mg/l] | min. 85% |  | 1 |
| Azot ogólny [mg/l] | min. 80% |  | 7 |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |
| Nazwa cieku: Rów Miechowicki |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 3 + 458 |  |
| Typ oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. |  |  |  |

| Lokalizacja (Oczyszczalnia „Bobrek”) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [kod pocztowy]: Bytom 41-905 |  | Ulica, nr: Niemcewicza działki: 638/19; 527/19 |  |
| Gmina: Bytom |  | Powiat: Bytom |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |
| Telefon: 32 3967100 |  | Fax: 32 3967158 |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: agnieszka.jelonek@bpk.pl |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Prezydent Bytomia |  |  |  |
| Numer decyzji: ZE.6210-01/07 | Data wydania: 05.04.2007 |  | Termin ważności do: 31.03.2017 |
| Przepustowość oczyszczalni: |  |  |  |
| Średnia, projektowa [m3/d]: 800 średnia; 1200 max. | Maksymalna godzinowa [m3/h]: 50 |  | Maksymalna roczna [m3/a]: 438 000 |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną 2 : |  |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 524,11 |  |  |  |
| Ścieki dowożone [m3/d]: 0 |  |  |  |

| Aktualne obciążenie oczyszczalni 2 : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Średnie [m3/d]: 524,11 Średnio [% przepustowości]: 65,5 |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 191 300 |  |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 524,11 Średnio [% przepustowości]: 65,5 |  | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 191 300 |  |
| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 2 |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  | Uwagi |
| 1 | 2 |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 351 |  | ………… |
| ChZTCr [mgO2/l] | 760 |  | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 293 |  | ………… |
| Fosfor ogólny [mg/l] | 8 |  | ………… |
| Azot ogólny [mg/l] | 83 |  | ………… |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 2 |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | min. 90% |  | 10 |
| ChZTCr [mgO2/l] | min.75% |  | 37 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | min. 90% |  | 9 |
| Fosfor ogólny [mg/l] | nie dotyczy |  | 2 |
| Azot ogólny [mg/l] | nie dotyczy |  | 19 |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |
| Nazwa cieku: Rów Miechowicki |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 0 + 970 |  |
| Typ oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. |  |  |  |

  - Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.2

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy Bytom i Radzionków odprowadzanych do oczyszczalni Centralna w Bytomiu za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/d]: 19 215,10

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy Bytom odprowadzanych do oczyszczalni Miechowice w Bytomiu za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/d]: 6 134,25

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy Bytom odprowadzanych do oczyszczalni Bobrek w Bytomiu za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/d]: 524,11

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy Bytom i Radzionków odprowadzanych do oczyszczalni Centralna w Bytomiu za pośrednictwem wozów asenizacyjnych [m3/d]: 39,70

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji u mieszkańców posiadających indywidualne systemy oczyszczania ścieków komunalnych (szacunkowo) [m3/d]: brak danych – przyjęto 0

RAZEM [m3/d]: 25 913,16 (tj. ścieki spływające do 3 oczyszczalni wraz ze ściekami dowożonymi wozami asenizacyjnymi oraz ścieki z gospodarstw domowych posiadających indywidualne systemy oczyszczania ścieków)

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy Bytom odprowadzanych do oczyszczalni Centralna w Bytomiu za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/d]: 17 153,7

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy Radzionków odprowadzanych do oczyszczalni Centralna w Bytomiu za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/d]: 2 46,27

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy Bytom odprowadzanych do oczyszczalni Miechowice w Bytomiu za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/d]: 6 200

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy Bytom odprowadzanych do oczyszczalni Bobrek w Bytomiu za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/d]: 800

  - Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.2

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d] do oczyszczalń na terenie gminy Bytom [m3/d]: 2 305,8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]8 |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 326 | 751 691 |
| ChZTCr [mgO2/l] | b.d. | b.d. |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | b.d. | b.d. |
| Fosfor ogólny [mg/l] | b.d. | b.d. |
| Azot ogólny [mg/l] | b.d. | b.d. |

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe do sieci kanalizacyjnej została wyliczona szacunkowo wg poniższego wzoru:

* średni udział ścieków przemysłowych dopływających do systemu kanalizacji = 12%
* przyjęte BZT5 dla ścieków przemysłowych w ściekach dopływających do

oczyszczalni = 326 mgO2/l

RLM = [dobowa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni Centralna * przyjęte BZT5 dla ścieków przemysłowych  * 
średni udział ścieków przemysłowych ]  / 60 gO2/m3] =

(19 215,1 * 326 * 0,12) / 60 = 12 528

  - Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: 576,5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]8 |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | Przyjęto 326 | 187 939 |
| ChZTCr [mgO2/l] | b.d. | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | b.d. | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mg/l] | b.d. | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mg/l] | b.d. | nie dotyczy |

Założono zwiększenie udziału ścieków przemysłowych w stosunku do łącznej ilości

ścieków o 3%, co stanowi 576,5 [m3/dobę]. Przyjęto BZT5 dla ścieków przemysłowych w ściekach dopływających do oczyszczalni = 326 mgO2/l

RLM = [dobowa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni Centralna * przyjęte BZT5 dla ścieków przemysłowych  * 
średni udział ścieków przemysłowych ]  /  60 gO2/m3] = (19 215,1 * 326 * 0,03) / 60 = 3 132

  - Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1] | 180 279 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2] | 255 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d] | 12 528 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d] | 3 132 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 196 194 |

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

brak ujęć chronionych w planowanej Aglomeracji

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

brak ujęć obszarów ochronnych zbiorników w planowanej Aglomeracji Bytom

- Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

# Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły - utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 29/97 Wojewody Katowickiego z dn. 6 lutego 1997 roku na obszarze 226,24 ha. Rezerwat przyrody Segiet - utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru lasu o powierzchni 24,29 ha w Leśnictwie Repty Nadleśnictwa Państwowego Gliwice, położonego Bytomiu. Natura 2000 - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”(PLH 240003) zatwierdzony przez Komisję Europejską, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Decyzją Komisji 2008/25/WE z 13 listopada 2007 r.

- Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie9 | Tak9 | Nie dotyczy9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. |  | X |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | X |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne. |  | X |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | X |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  |  | X |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  | X |  |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | X |  |
| 9 | Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej) |  | X |  |

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa jest nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |

Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.

Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego, z podaniem źródeł informacji(GUS, ewidencja gminy, etc)

Niepotrzebne skreślić.

4  Pod pojęciem “liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych

5 W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wskaźnik długości sieci liczony jest bez rozdzielania na poszczególne gminy

6   Wypełnić w przypadku budowy sieci kanalizacji na terenach o których mowa w par.3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji( Dz. U. Nr 137, poz. 922)

7 W przypadku funkcjonowania więcej niż jedej oczyszczalnia ścieków ,dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę